{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKEXV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKEXV100","EKEXV125","EKEXV140","EKEXV200","EKEXV250","EKEXV400","EKEXV50","EKEXV500","EKEXV63","EKEXV80"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","401","401","401","401","401","401","401","401","401","401"]
["","","","Широчина","мм","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["","","","Дълбочина","мм","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78"]
["Тегло","Тяло","","","кг","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9"]
["Работен диапазон","Охлаждане","","Мин.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Макс.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","дБА","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Тип","","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка"]
["","","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","6.35","15.90","9.52","9.52"]
["","Газ","","Тип","","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка"]
["","","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Дължина на тръбите","Система","Незареден","м","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","","Виж ръководството, зависи от външното устройство","Виж ръководството, зависи от външното устройство","Виж ръководството, зависи от външното устройство","Виж ръководството, зависи от външното устройство","Виж ръководството, зависи от външното устройство","Виж ръководството, зависи от външното устройство","Виж ръководството, зависи от външното устройство","Виж ръководството, зависи от външното устройство","Виж ръководството, зависи от външното устройство","Виж ръководството, зависи от външното устройство"]
["Забележки","","","","","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло","(2) - Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло"]