{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","дБА","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Ном.","дБА","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Ниско","дБА","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Охлаждане","Ниско","дБА","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Висок","дБА","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Ном.","дБА","34","35","35","36","38","41","42"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж"]
["","Ръководство за работа","","","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа"]
["","Декларация за съответствие","","","Декларация за съответствие","Декларация за съответствие","Декларация за съответствие","Декларация за съответствие","Декларация за съответствие","Декларация за съответствие","Декларация за съответствие"]
["","Маркуч за източване","","","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване"]
["","Метал за скоба","","","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване"]
["","Скоби","","","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби"]
["","Монтажна схема","","","Монтажна схема","Монтажна схема","Монтажна схема","Монтажна схема","Монтажна схема","Монтажна схема","Монтажна схема"]
["","Съединителен изолационен материал","","","Съединителен изолационен материал","Съединителен изолационен материал","Съединителен изолационен материал","Съединителен изолационен материал","Съединителен изолационен материал","Съединителен изолационен материал","Съединителен изолационен материал"]
["","Материал за уплътнение","","","Материал за уплътнение","Материал за уплътнение","Материал за уплътнение","Материал за уплътнение","Материал за уплътнение","Материал за уплътнение","Материал за уплътнение"]
["","Гумена втулка","","","Гумена втулка","Гумена втулка","Гумена втулка","Гумена втулка","Гумена втулка","Гумена втулка","Гумена втулка"]
["","Арматурно фиксиращо приспособление","","","Арматурно фиксиращо приспособление","Арматурно фиксиращо приспособление","Арматурно фиксиращо приспособление","Арматурно фиксиращо приспособление","Арматурно фиксиращо приспособление","Арматурно фиксиращо приспособление","Арматурно фиксиращо приспособление"]
["","Винт за арматурно фиксиращо съпротивление","","","Винт за арматурно фиксиращо съпротивление","Винт за арматурно фиксиращо съпротивление","Винт за арматурно фиксиращо съпротивление","Винт за арматурно фиксиращо съпротивление","Винт за арматурно фиксиращо съпротивление","Винт за арматурно фиксиращо съпротивление","Винт за арматурно фиксиращо съпротивление"]
["Системи за управление","Жично дистанционно управление","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","Охлаждане","","дБА","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Отопление","","дБА","53","54","54","55","60","62","64"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Дълбочина","мм","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Височина","мм","235","235","235","235","235","235","235"]
["Корпус","Материал","","","Смола, ламарина","Смола, ламарина","Смола, ламарина","Смола, ламарина","Смола, ламарина","Смола, ламарина","Смола, ламарина"]
["","Цвят","","","Свежо бяло","Свежо бяло","Свежо бяло","Свежо бяло","Свежо бяло","Свежо бяло","Свежо бяло"]
["Тегло","Тяло","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Име","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Напрежение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]